Pitanja:

- Što je to faktor snage kod izmjenične struje? Kakav je njegov utjecaj na radnu snagu?

- Da li je iz trofaznog generatora moguće dobiti jednofaznu struju? Ako da zašto, ako ne zašto?

- Kod korištenja energije vjetra za dobivanje električne energije koji su pozitivni a koji negativni elementi utjecaja na okoliš?

- Da li napon samoindukcije ovisi o dielektričnoj konstanti medija u kojem se nalazi zavojnica? Ako da zašto?

- Koje su prednosti a koji nedostaci korištenja solarnih ćelija za dobivanje električne energije?

- Da li je rezonantna frekvencija u električnim mrežama koje se napajaju sa 50 Hz može biti niža od ove frekvencije? Zašto?

- Da li magnetska silnica zemljinog magnetskog polja koja prolazi kroz Zagreb prolazi i kroz:

a) Garešnicu

b) Greenwich

c) Gornju Bistru

d) Gibraltar

8. O čemu ovisi samoinducirani napon?

9. U kojem pravcu djeluje sila na elektron koji u Zemljinom magnetskom polju leti okomito od prozora prema dvorani?

10 Kakav je kemijski učinak izmjenične struje?

11. Kakav je toplinski učinak izmjenične struje?

12. Kakav je magnetski učinak izmjenične struje?

13. Da li će nas bolje zagrijati istosmjerna struja od 5 A ili izmjenična struja
od 7 A?

14. Da li je sinus faznog pomaka napona i struje veći, manji ili jednak of faktora snage kod izmjenične struje?

15. Što je djelatna (aktivna) snaga izmjenične struje?

16. Izračunajte silu na vodič u magnetskom polju protjecan električnom strujom.

17. Šta je trofazna struja, skica?

18. Da li je kod izmjenične struje veća prividna ili aktivna snaga?